仪征市第二人民医院机房位于本院行政楼1楼，实际占用面积约24平方米，目前机房现有4台机柜，1台挂式空调，地面已铺设静电地板。结合本次新增的设备，需对原有机房进行升级。硬件设备需满足医院信息软件平台运行，符合《网络信息安全等级保护三级》的相关建设要求。

具体需求以现场勘察实际情况为准，现场勘察报名电话：15751678231 马主任。